УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы

Челбасского сельского поселения

Каневского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Борисов

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 год

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по пожарной безопасности для работников администрации**

**Челбасского сельского поселения Каневского района**

1. **Общие требования пожарной безопасности**
   1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех рабочих и служащих администрации в соответствии с действующим законодательством.
   2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отделов, складов и других объектов предприятия несут руководители объектов.
   3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель- недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросети электрических приборов.
   4. Курение на предприятии допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения.
   5. Разведение костров на территории строго запрещено.
   6. Каждый рабочий и служащий должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и путь эвакуации на случай пожара.
   7. Лица, не прошедшие первичных противопожарных инструктаж, к работе не допускаются.
   8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.
2. **Требования безопасности перед началом работы**
   1. Каждый рабочий и служащий должен проверить:
      1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.
      2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требований действующих инструктажей;
      3. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления.
      4. Исправность телефонной связи.
      5. Состояние эвакуационных выходов, проходов.
3. **Требования безопасности во время работы**

В рабочее время каждый рабочий и служащий должен:

* 1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место.
  2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием.
  3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения производственных материалов и готовой продукции.
  4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц.
  5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в мастерских ящиках с плотно закрывающимися крышками.
  6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещено.
  7. Горючие жидкости, легковоспламеняющимися жидкостями (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая пожарной безопасности.
  8. Переносить ГЖ и ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать.
  9. Запрещается подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители.
  10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях.
  11. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях.
  12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.
  13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.).
  14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях.
  15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение.
  16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

1. **Требования безопасности по окончанию работы**
   1. Тщательно убрать свое рабочее место.
   2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.
   3. Готовую продукцию, полуфабрикаты хранить (складировать) только в специально отведенных местах, соблюдая нормы хранения.
   4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.
   5. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.
2. **Действие рабочих и служащих на случай пожара**
   1. В случае возгорания немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 или 63-0-01
   2. Для вызова пожарной команды звонить 01,112,63-0-01,7-33-01,7-05-01.
   3. Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости эвакуации людей из помещения.